Перечень оборудования

| № п/п | Наименование оборудования, тип (марка) заводской номер, год выпуска | Изготовитель (страна, предприятие, фирма) | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Лаборатория «Физиология развития ребёнка» |
| 1 | Компьютерный электроэнцефалограф для комплексного исследования биоэлектрической активности головного мозга Нейрон-Спектр - 4 | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Позволяет высококачественно регистрировать ЭЭГ и ВП в неэкранированном помещении и визуализировать с высоким разрешением; амплитудный, спектральный, корреляционный и когерентный анализ ЭЭГ с топографическим картированием; автоматическое выявление эпилептиформной активности (автоматический поиск спайков и острых форм с топографическим картированием). |
| 2 | Поли-Спектр-Радио | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Регистрация и передача биосигналов на расстоянии. Передача каналов ЭКГ и канала дыхания в полевых условиях на расстояния до 300 м до блока приеника |
| 3 | Блок-полирегистратор |  | Блок для регистрации физиологических сигналов (ЭКГ, ЭМГ и дыхания). |
| 4 | Рео-Спектр-3 |  | Изучение кровотока в органах и тканях. |
| 5 | 8-ми канальный электронейромиограф с функциями исследования слуховых, зрительных, соматосенсорных и когнитивных (Р300, MMN, CNV) вызванных потенциалов мозга Нейро-МВП -8 | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Позволяет исследовать: 1. Поверхностная ЭМГ: спонтанная активность, интерференционная кривая. 2. Стимуляционная ЭМГ: М-ответ, сенсорный ответ, F-ответ, Н-рефлекс (в том числе при парной стимуляции), Т-рефлекс, сакральный рефлекс, бульбокавернозный рефлекс, мигательный рефлекс, магнитная стимуляция. 3. Ритмическая стимуляция: сериями импульсов тетанизация, по заданному алгоритму. 4. Игольчатая ЭМГ: спонтанная активность, интерференционная кривая, потенциалы двигательных единиц, джиттер. 5. Транскраниальная магнитная стимуляция. 6.Коротко- и длиннолатентные слуховые, зрительные, соматосенсорные и когнитивные (Р300, MMN, CNV) вызванные потенциалы мозга, вызванные кожные симпатические потенциалы. 7. Интраоперационный мониторинг. |
| 6 | 12-канальный компьютерный электрокардиограф Поли-Спектр-12 | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Возможности: Высококачественная 12-канальная компьютерная ЭКГ;Регистрация ЭКГ в системе ортогональных отведений Франка.Проведение контурного анализа ЭКГ с автоматическим построением заключения. |
| 7 | Компьютерный спирометр пневмотахометрического типа с повышенной точностью измерения для диагностики нарушений вентиляционной способности лёгких Спиро-Спектр | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Измеряемые параметры: Спокойное дыхание: ЖЕЛ, РОвд, ДО; форсированный выдох/Экспресс-тест: ФЖЕЛ, ПОС, Опос, Тпос, Твыд, ОФВ0.5, ОФВ1, ОФВ3, ОФВ1/ЖЕЛ (индекс Тиффно), ОФВ1/ФЖЕЛ, ОФВ3/ЖЕЛ, ОФВ3\ФЖЕЛ, МОС25%, МОС50%, МОС 75%, СОС200-1200, СОС25-75, СОС75-85, Аех, FIV0.5, FEV0.5/FIV0.5, ПОСвд, MIF50%, MEF50/MIF 50.Минутная вентиляция: МВЛ, ЧД, ДО. |
| 8 | Компьютерный комплекс для психофизиологического тестирования НС-ПсихоТест | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Комплексный контроль статусных и функциональных характеристик центральной нервной системы по результатам психофизиологических тестов. |
| 9 | ВНС-спектр | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Прибор для комплексного исследования вегетативной нервной системы. 8 каналов вызванных кожных симпатических потенциалов (ВКСП); Каналы ЭКГ, дыхания, температуры; Фото-, фоно-, электростимуляторы; Анализ ритма сердца в соответствии с международными стандартами: - исследование вегетативного тонуса по вариабельности ритма сердца; - исследование вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности при проведении функциональных проб; - диагностика диабетической и алкогольной невропатии с использованием кардиоваскулярных тестов. Определение уровня поражения вегетативной нервной системы путём анализа 8-миканальной записи ВКСП. Уточнение состояния вегетативного баланса и выявление психоэмоционального напряжения с помощью кросс-анализа вариабельности ритма сердца и вариабельности длительности дыхательного цикла. |
| 10 | Нагрузочный модуль BurdickT600 Treadmill | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Позволяет проводить компьютерное тестирование под контролем ЭКГ, изменяя мощность физических нагрузок |
| 11 | Велоэргометр KettlerErgoracer | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Позволяет проводить компьютерное тестирование под контролем ЭКГ, изменяя мощность физических нагрузок |
| 12 | Поли-Спект 8/ЕХ 12-канальный беспроводной портативный электрокардиограф | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Возможности: Высококачественная 12-канальная компьютерная ЭКГ; Регистрация ЭКГ в системе ортогональных отведений Франка. Проведение контурного анализа ЭКГ с автоматическим построением заключения. |
| 13 | Комплект оборудования для регистрации и анализа скорости распространения пульсов | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Регистрация и анализ скорости распространения пульсов |
| 14 | Блок электронный «Полирегистратор» с комплектом оборудования | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Регистрация ЭКГ, экскурсии грудной клетки и активность мышц орального полюса в ходе психофизиологических исследований |
| 15 | Система диагностирования для оценки функционального состояния в покое и при дозированной физической нагрузке Quark | Россия, Иваново, ООО «НейроСофт» | Анализ состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, прямое определение МПК, анаэробного порога. Прямое определение основного обмена. |
| Центр «Здоровье» |
| 17 | Реограф-полианализатор «Реан-Поли», мод. 03, 2002 | «Медиком МТД», г. Таганрог | Комплексное исследование параметров кровообращения |
| 18 | Система холтеровского мониторирования ЭКГ KenzCardyAnalizer мод. 03, 2006 | ЗАО Компания «Интермедсервис» Япония | Суточное мониторирование по Холтеру |
| 19 | Кардиоанализатор «Анкар-131»№ 26000 2003 | «Медиком МТД», г. Таганрог | Кардиоанализатор «АНКАР-131» предназначен для мониторинга, записи и обработки ЭКГ-сигналов в разных системах отведений, хранения записанных сигналов в электронной картотеке и получения выходных документов. |
| 20 | «Нейро - МВП» 2008 | ООО «Нейрософт», г. Иваново | Регистрация биологической активности мышц и периферических нервов |
| 21 | Электрокардиографы Schller, 2006 | SchllerAG Швейцария | Проверка стресс-теста |
| 22 | Трехканальный цифровой элекардиограф KenzCardico мод. 302, 2007 | «Интермедсервис» Япония | Диагностика электрокардиограммы |
| 23 | Система компьютерной вычислительной томографии «Амсат- Коверт», 2000 | ООО Медико-технический центр «Коверт» Москва | Экспресс-оценка функционального состояния человека |
| 24 | Видеоанализ движений «Статокин» | Статокин, НМФ (Россия) Москва 2001. | Биомеханический комплекс для дистанционного изучения кинематики движений и мышечной активности, а также математического моделирования восстановительной терапии двигательных нарушений |
| 25 | Весы медицинские | Медицина Москва 1998 | Для измерения веса человека |
| Иммуногенетическая лаборатория |
| 26 | Центрифуга 5430R,№ 0930564; 2014 г. | Eppendorf, Германия | Подготовка к проведению полимеразной цепной реакции |
| 27 | Флюоресцентная система визуализации (микроскоп EVOS), 2014 год | Life Technology США | Исследования живых клеточных культур invitro для микробиологии, цитологии, гистологии, анатомии и физиологии человека, молекулярной биологии, иммунологии, иммунологии, онковирусологии и др. |
| 28 | АмплификаторMjMini, №ММ008398, 2007г. | «Био-Рад» США | Проведение полимеразной цепной реакции |
| 29 | Система GelDocXR ПЦР система визуализации, № 720BR/01581, 2007 г. | «Био-Рад» США | Проведение полимеразной цепной реакции, визуализация продуктов ПЦР |
| 30 | Электрофоретическая камера WideMini-SubCell GT, № 710BR/05455, 2006г. | «Био-Рад» США | Проведение полимеразной цепной реакции, электрофорез продуктов амплификации |
| 31 | Аппаратно- программный к/с»Видеоанализатор» № 8080343,2008г. | «Био-Рад» США | Проведение полимеразной цепной реакции, визуализация продуктов ПЦР |
| 32 | Фотометр иммуноферментный MicroPlateReader №21001; 2008 г. | «Био-Рад» США | ИФА-анализатор, количественное определение гормонов, цитокинов, рецепторов цитокинов и др. компонентов сыворотки крови |
| 33 | Амплификатор «Терцик», № A3Z314, 2011 г. | ООО «ДНК-технология», Россия | Проведение полимеразной цепной реакции |
| 31 | Микроцентрифуга «Микро-спин FY-240» №500811682, 2006г. | BioSan Латвия | Подготовка к проведению полимеразной цепной реакции |
| 34 | Анализатор сети Sirius ПЦР | Латвия | Обеспечение устойчивого электрического напряжения |
| 35 | АмпелификаторGene AMR System9700, № А9630130523, 2008г. | AppliedBiosystem США | Проведение полимеразной цепной реакции |
| 36 | Спектрофотометр НД-2000С, №3181, 2008г. | Thermo-system США | Анализ качества образцов ДНК |
| 37 | Центрифуга лаборат. СМ 6М (ELM) №942688, 2009 г. | ELMI, SkyLine Латвия | Подготовка к проведению полимеразной цепной реакции |
| 38 | Микроскоп инвертированный Axiovert 40 С, 2014 | CarlZeiss (Германия) | Исследования живых клеточных культур invitro |
| 39 | CO2-инкубатор "CB 53"; № 1026161; 2014г. | Panasonic Япония | Для инкубации и контроля роста клеток, микроорганизмов, иммунологических исследований. |
| 40 | Морозильник ультранизко-температурный (вертикальный); 2014 г. | Sanyo, Япония | Морозильники DW-86 (температурный режим 86 градусов) предназначены для хранения белых и красных клеток крови, костной ткани, бактерий, биологических материалов (ДНК), испытательных образцов, требующих хранения в условиях низкой температуры |
| 41 | Термо-шейкер PST-60HL-4, № 1420144, 2014 | ELMI, SkyLine (Латвия) | Иммуноферментный анализ, иммунология (для анализа белков и ферментов), молекулярная биология (биочип - анализ), цитохимия |
| 42 | Система для микроскопии в проходящем свете EVOS ® XL Комплект объективов к EVOS ® XL: 1.Объектив EVOS® 10X Objective, fluorite, LWD 2.Объектив EVOS® 40X Objective, fluorite, LWD 3.Объектив EVOS® 100X Oil Objective, fluorite, coverslip-corrected |  | Усовершенствованная система для визуализации клеток в проходящем свете Ключевые методики: колориметрическая визуализация клеток, пассирование стволовых клеток, интервальная съемка, подсчет клеток, а также для гематоксилиновой, эозиновой и диаминбензиденовой (DAB) визуализации. 1.25х - 100х (5-позиционный револьвер), слайдер контроля на фронтальной части системы Каналы флюоресценции: нет. Камера: цветная (CMOS) Светодиоды LED, обеспечивающие проходящий свет |
| 43 | Центрифуга 5430, 17500 об/мин, 30130g, ротор FA-45-30-11, управление кнопками, Eppendorf |  | Предназначен для разделения неоднородных жидких систем |
| 44 | Дополнительные роторы к центрифуге 5430: 1. Ротор-бакет А-2-МТР, для 5430(R), держатели для планшетов 2 шт., 4680 об/мин, 2204g |  |  |
| Лаборатория биомеханики |
| 45 | Система трехмерного видеоанализа двигательных нарушений Qualisys | Швеция | Применяется для регистрации положения звеньев тела и снарядов при выполнении двигательных действий. Результаты измерений могут быть использованы как для определения биомеханических характеристик двигательного действия в целях изучения закономерностей построения биомеханической структуры двигательного действия, так и для построения визуальных моделей выполняемых движений с целью методического и эстетического восприятия искусственного трехмерного персонажа. |
| 46 | Динамометрические тензоплатформы | Россия | Измерение силы реакции опоры |
| 47 | Акселерометры трёхкоординатные | Америка, AnalogDevices | Измерение ускорения |
| 48 | Аналого-цифровой преобразователь Е-440 | Россия, L-Card | Преобразование аналоговых физических величин в цифровую форму |
| 49 | Переносной кардиолидер Polar | Финляндия | Мониторинг и контроль частоты сердечных сокращений во время выполнения упражнений |
| 50 | Цифровые видеокамеры JVC | Китай | Регистрации экспериментов, необходимая при дальнейшей обработки данных. Двумерный видеоанализ. |
| Центр интеллектуальных геоинформационных технологий |
| 51 | Системный блок MD-PHENOM-II-X4/4096/500Gb/SVGA/SB/LAN | Китай | Работа в специальном программном обеспечении (ГИС карта, QGIS, MSVisualStudio, Qt) Разработка ГИС. |
| 52 | Системный блок MD-PHENOM-II-X4/4096/500Gb/SVGA/SB/LAN | Китай | Работа в специальном программном обеспечении (ГИС карта, QGIS, MSVisualStudio, Qt) Разработка ГИС. |
| 53 | Ноутбок ASUS PRJ5DI Intel DUAL Core T4400/0Gb/250Gb/DVD-RW/GMA4500/WE/15.6 | Китай | Работа в специальном программном обеспечении (ГИС карта, QGIS, MSVisualStudio, Qt) Разработка ГИС. |
| 54 | Принтер EPSON | Китай |  |
| 55 | Сканер MUSTEC ScanExpress SP A3 | Китай | Сканирование картографических материалов. |
| 56 | Принтер Samsung ML 1210 |  |  |
| 57 | Ноутбук | Китай | Работа в специальном программном обеспечении (ГИС карта, QGIS, MSVisualStudio, Qt) Разработка ГИС. |
| 58 | Компьютер Pii-300/64/8.4/CD ROM 32/Matrox 8 mb/LG | Китай | Работа в специальном программном обеспечении (ГИС карта, QGIS, MSVisualStudio, Qt) Разработка ГИС. |
| 59 | Блок АРС | Китай |  |
| 60 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | Комплекс подготовки карт к изданию (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС"Карта 2011") |
| 61 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | Специализированное программное обеспечение "Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 62 | Компьютер в комплекте: системный блок монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | 3D анализ (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 63 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь ПО | Китай | Комплекс агрономических задач (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 64 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь ПО | Китай | Комплекс анализа мультиспектральных снимков (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 65 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь ПО | Китай | Комплекс градостроительных задач (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 66 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | Набор ActiveX компонентов инструментария разработчика ГИС-приложений"GISToolKitFreeActive" (версия 11, на основе технологии ActiveX, разработка приложений в средеVisualStudio без ограничения распространения; не включает компонент отображения ЗD-модели) |
| 67 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 68 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ПО | Китай | Программа для моделирования гидрологических условий местности "Комплекс гидрологических задач" (дополнительно оплачивается к Профессиональной ГИС "Карта 2011") |
| 69 | Сервер iRU ROCK |  |  |
| 70 | МФУ KYOCERA ECOSYSM2035dn | Китай |  |
| 71 | Сканер Mustek SCAN Express | Китай |  |
| 72 | Компьютер в комплекте: системный блок, монитор, клавиатура, мышь, | Китай |  |
| 73 | ИБПUPS APC Back RS (BR500CI-RS) 8 шт. |  |  |
| Лаборатория биоэкологического мониторинга беспозвоночных животных Республики Адыгея |
| 74 | Весы торсионные ВТ-500 | СССР | Предназначены для взвешивания малых биологических объектов до 500 мг |
| 75 | Экотест-2000Т Электрод ионоселектированный «ЭКОМ-pH-ком» | «ЭКОНИС» Россия | Стационарный многопараметрический жидкостный анализатор предназначен для измерения показателей активности (pH, pX) и массовой (С) или молярной (Сm) концентрации ионов, окислительно-востановительного потенциала, температура и концентрации раствора в воде и водных средах. |
| 76 | Комплект визуализации на базе ф/к CANON EOS1000D | ООО «ТелеМедТехника» | Предназначен для ввода и вывода на экран ТВ-монитора цветного изображения, наблюдаемого в микроскоп при проведении. |
| 77 | Рн-метр портативный Checker 1 pH-электродом HI 1270 с винтовым разъемом. | «Фирма НВ Лаб» Италия | Предназначен для определения pH водных сред в полевых условиях, в экспедиционных исследований |
| 78 | Весы лабораторные ScoutPro | ЗАО «Меттлер-Толедо Восток» КНР | Предназначены для простого взвешивания, а также взвешивания с автоматической оптимизацией, сохранения максимального значения веса, суммирования, процентного взвешивания и определения плотности образцов от 120 г до 6000 г |
| 79 | Туристический навигатор GarmineTrexVistaHCx | Тайвань | Высокочувствительный GPS-приемник прибора eTrexVistaHCx обеспечивает прием спутниковых сигналов даже в сложных условиях (под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах). Как и модель VistaCx, этот портативный навигатор включает в себя яркий цветной экран, барометрический альтиметр, электронный компас, слот для карт памяти microSD™ и функцию автоматического расчета маршрутов. |
| 80 | Видеокуляр DCM510 5 МР (2 шт.) | «МИКРОМЕД» Россия | Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в виде видеофайлов. Для совместной работы микроскопами серии Микромед 3, Микромед МЕТ, Микромед ПОЛАР 1 и ПОЛАР 2, МикромедИ. |
| 81 | Портативный рН/мВ/°C-метр с автотермокомпенсацией. HI 8314 | «Hannainstruments» Германия | Предназначен для измерения для точного измерения рН, мВ и температуры, с автоматической термокомпенсацией, для работы в сложных полевых условиях |
| 82 | ВидеокулярToupCam 3.1 | «МИКРОМЕД» Россия | Программное обеспечение позволяет отображать наблюдаемый объект на экране монитора, масштабировать его, сохранять для дальнейшей обработки как отдельные кадры в виде файлов, так и их последовательности в виде видеофайлов. Для совместной работы микроскопами серии Микромед 2 и МС-2-ZOOM |
| 83 | Микроскоп стереоскопический МИКРОМЕД МС 2-ZOOM | «МИКРОМЕД» Россия / 2010 | Микроскоп используется для изучения объемных биологических объектов (беспозвоночных животных, некоторых млекопитающих) так и пленочных и прозрачных, а также для препаровальных работ |
| 84 | Микроскоп стереоскопический МБС-10 | Россия | Предназначен для наблюдения, как объемных биологических объектов, так и проведения препаровальных работ |
| 85 | Микроскоп для морфологических исследований МИКРОМЕД-1 (вар 3-20) | «МИКРОМЕД» Россия / 2009 | Микроскоп используется для изучения неокрашенных биологических объектов в виде мазков и срезов, а также прозрачных объектов |
| 86 | Расходомер-скоростемер микрокомпьютерный «МКРС» |  | Предназначается для высокоточного измерения осреднённой во времени скорости водного потока и расхода воды методом «скорость - площадь» преимущественно в открытых и безнапорных потоках. |
| 87 | Оксиметр DO8401 | «МИКРОМЕД» Россия | Прибор для определения растворенного кислорода |
| 88 | Монитор качества воды PHT-028 |  | pH метр, кондуктометр, солемер, ОВП метр, термометр |
| 89 | Видеоокуляр ToupCam 5.1 MP | «МИКРОМЕД» Россия | Применяется для захвата изображения и его вывода на компьютер. |
| 90 | Микроскоп тринокулярный Микромед 3 вар. 3-20 | «МИКРОМЕД» Россия | Предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов в проходящем свете по методу светлого поля, а также по методу темного поля и фазового контраста в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу. |
| Лаборатория нутрициологии и экологии |
| 91 | Спектрометр атомно-абсорбционный «КВАНТ,Z» | «КОРТЭК» Россия | Предназначен для количественного определения элементов в жидких пробах различного происхождения и состава на уровне долей нг/л |
| 92 | Жидкостный хроматограф с диоидно-матричным и флоуоресцентным детекторами серии 1200 | «AGILENT TECHNOLOGIES» Германия | Используется для разделения компонентов смеси, основанном на различии в равновесном распределении их между двумя несмешивающимися фазами |
| 93 | Универсальный биохимический анализатор «Флюорат-02-АБЛФ-Т» № 6013 | «БИАНАЛИТИКА» Россия | Предназначен для анализа субстратов, активности ферментов, гормонов, катехоламинов, витаминов, биогенных аминов, тяжелых металлов, микроэлементов и электролитов. |
| 94 | Термостат ТС-20, 2010 | Радиан, ЗАО, г. Саратов | Для проведения бактериологических и серологических исследований. Применение: в клинико-диагностических и санитарно-бактериологических лабораториях клиник и больниц, научно-исследовательских институтах, ветеринарии, лабораториях пищевой и других отраслях промышленности. |
| 95 | Спектрофотометр ЮНИКО-2802, 2008 | США | Однолучевой оптический прибор. Отличается повышенной точностью, благодаря меньшей ширине спектральной щели. Спектрофотометр ЮНИКО-2802 предназначен для измерения коэффициентов пропускания, оптической плотности и концентрации растворов и сканирования спектров пропускания или поглощения в заданном интервале длин волн излучения ультрафиолетового и видимого диапазона от 190 нм до 1100 нм. |
| 96 | Анализатор жидкости «Эксперт – 001-3», № 7717, 2015 г | «ЭКОНИКС-ЭКСПЕРТ» Россия | Для анализа природных и сточных вод, технологических растворов и водных экстрактов проб растительной и пищевой продукции |
| 97 | Весы аналитические Pioneer (PA) 214 C №В442151826, 2015 г | «OHAUS», США | Предназначены для взвешивания веществ |
| 98 | Орбитальный шейкер-инкубатор ES-20, 2015 г | «BIOSAN» Латвия | Для перемешивания, инкубации и культивирования биологических жидкостей |
| 99 | Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 12/12 №071, 2015 г | «ТЕХНОТЕРМ» Россия | Для термообработки |